SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY DO 60.000 EURO

I. Informacje ogólne   				POWIAT POZNAŃSKI

UL. JACKOWSKIEGO 18

60-509 POZNAŃ

www.bip.powiat.poznan.pl

tel. 0 61 8410 500

fax 0 61 8480 556

zwany dalej „Zamawiającym”

zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do kwoty 60 000 EURO , na podstawie art. 10 ust. 1 , zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy – Kodeks cywilny.

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są prace remontowe i modernizacyjne w budynku Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym przy ulicy 23 października 29 w następującym zakresie:

Roboty budowlane wewnętrzne obejmujące:

rozebranie ścian gr. 25 cm z cegieł,

ułożenie nadproży prefabrykowanych,

domurowanie ścian gr. 12 cm z cegły,

zerwanie posadzek,

osadzenie ościeżnic i skrzydeł drzwiowych (materiał Inwestora)

osadzenie okien (materiał Inwestora)

wykucie z muru krat okiennych, okien drewnianych, podokienników,

wykonanie tynków,

osadzenie podokienników,

licowanie ścian płytkami glazurowanymi,

przygotowanie ścian pod malowanie, zagruntowanie Unigruntem, szpachlowanie, malowanie farbą emulsyjną,

wykonanie warstwy wyrównującej pod posadzki,

wykonanie posadzek z wykładzin PCV,

wykonanie okładziny schodów z płytek kamionkowych Gres,

miniowanie i malowanie farbą olejną balustrady

Szczegółowo zgodnie z załączonym szkicem i kosztorysem nakładczym,

Roboty budowlane zewnętrzne obejmujące:

rozebranie obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych,

montaż nowych obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych,

docieplenie dachu płytami PW-11 gr. 10 cm,

pokrycie dachu papą termozgrzewalną

wykucie z muru krat okiennych,

ocieplenie ścian metodą lekko-mokrą

wykonanie cokolika z germelitu,

wykonanie daszku nad wejściem,

wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych,

wykonanie okładziny schodów z płytek kamionkowych Gres,

wykonanie balustrady ze stali z malowaniem proszkowym,

rozebranie starych i montaż nowych płyt chodnikowych 35x35x4 cm

Szczegółowo zgodnie ze szkicem i kosztorysem nakładczym,

Roboty instalacyjne obejmujące:

montaż umywalki (materiał Inwestora),

montaż ustępów (materiał Inwestora)

Szczegółowo zgodnie ze szkicem i kosztorysem nakładczym,

Instalacje elektryczne obejmujące:

demontaż przewodów elektrycznych, gniazd instalacyjnych, puszek,

układanie nowych przewodów,

montaż gniazd wtyczkowych, puszek, łączników,

montaż opraw oświetleniowych,

montaż tablicy rozdzielczej piętrowej,

badania i pomiary instalacji elektrycznej

Szczegółowo zgodnie z kosztorysem nakładczym

Instalacja odgromowa obejmująca:

roboty demontażowe,

wykonanie przewodów instalacji odgromowej,

montaż uziomów,

badania i pomiary instalacji odgromowe

Szczegółowo zgodnie z kosztorysem nakładczym,

Zamawiający nie  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom.

III.  Wymagany termin realizacji zamówienia:

2 miesiące od daty podpisania umowy

IV.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia ;

- posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia ;

- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy;

- zapoznali się z warunkami przetargu zawartymi w SIWZ;

- w ostatnich 5 latach wykonali roboty  podobne co do charakteru i złożoności z przedmiotem niniejszego zamówienia;

- złożyli dokumenty wymagane w SIWZ.

- wniosą wadium

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, 
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt V niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba że, ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.

Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Oferta Wykonawcy wykluczonego traktowana będzie jako odrzucona.

V. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku);

- szczegółowy kosztorys ofertowy;

- aktualny odpis z właściwego rejestru potwierdzający, dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie koniecznym do wykonania zamówienia; [wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert],

- oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy wg. wzoru

- oświadczenie  potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu

- Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności

- wykaz zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat  odpowiadających charakterowi zamówienia oraz o porównywalnej wartości, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością ;

- podpisany wzór umowy;

- kserokopię dokumentu wadialnego.

2. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ychprzedstawiciel(a)i Wykonawcy ( patrz również pkt 4 – wymogi formalne pełnomocnictwa).

3. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu ( np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem)

4. W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienio(ą)e w dokumencie rejestracyjnym( ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

5. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie ( np. nie poświadczone za zgodność z oryginałem kopie , sprzeczne z treścią SIWZ) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania oraz odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem pkt 6 niniejszego rozdziału.

6. Zamawiający może, żądać w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących przedstawionych przez Wykonawców dokumentów.

VI. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Ofertę należy złożyć wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ.

2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

5. Oferta i załączniki do oferty ( oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.

- W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność  oryginałem przez upoważnion(ego) ych przedstawiciel(a)i   Wykonawcy.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu ( np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem)

- W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienio(ą)e w dokumencie rejestracyjnym( ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

6. Każda zapisana strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami. Dopuszcza się własną numerację kosztorysów ofertowych pod warunkiem zachowania ciągłości numeracji.

7. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób umożliwiający jej samoistną dekompletację ( bez udział osób trzecich)  oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia, np. całą ofertę Wykonawca może przesznurować, a końce trwale zabezpieczyć zszyć wszystkie strony oferty na co najmniej dwie zszywki itp.;

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty ( w tym załącznikach do oferty ) muszą być podpisane przez osob(ę) y podpisujc(ą)e ofertę. Podpis winien być naniesiony w sposób umożliwiający jego identyfikację ( np. wraz z imienną pieczątką)

9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

- Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

- Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

Uwaga:

- Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (por. art. 96 ust. 4 ustawy).

- Udostępnianie ofert odbywać się będzie na poniższych zasadach: Zainteresowany Wykonawca, po otwarciu ofert złoży do Zamawiającego pisemny wniosek o ich udostępnienie. Zamawiający, po sprawdzeniu, które informacje zawarte w ofertach podlegają udostępnieniu, umożliwi niezwłocznie Wykonawcy, w uzgodnionym terminie zapoznanie się  z ofertami.

10.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

VII. Wymagania dotyczące wadium

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 3.600,00 zł.

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank handlowy O/Poznań, konto nr 85103012470000000034916000.

Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego w pok nr 016  Kserokopię dokumentu wadialnego z adnotacją kasjera o dacie i godzinie przyjęcia należy dołączyć do oferty. (adnotacja kasjera nie jest wymagana na kserokopii dokumentu wadialnego w przypadku wniesienia wadium przelewem na konta Zamawiającego.

.

4.Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia

18.02.2005 r., do godz. 11º°.

6.Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

7.Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy ofertę akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

8.Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów , Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po:

- upływie terminu związania ofertą,

- zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy,

- unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia,

9. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

- który został wykluczony z postępowania,

- którego oferta została odrzucona,

10. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w

przypadku, gdy Wykonawca:

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

VIII. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z wraz z upływem terminu składania ofert.

.

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w  zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 pokój nr 002  do dnia 18.02.2005 r., do godz. 11:00.

- Kopertę należy zaadresować jak niżej:

„Nazwa i adres Zamawiającego” Oferta w postępowaniu na wykonanie remontu Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym Otworzyć na publicznej sesji otwarcia ofert w dniu 18.02.2005 r. o godz. 11:05

- Koperta powinna być opatrzona także nazwą i adresem Wykonawcy.

- Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej należy przygotować w sposób   określony w pkt. 1 i 3 oraz przesłać w zewnętrznym opakowaniu zaadresowanym w następujący sposób:

„Nazwa i adres Wykonawcy” Oferta w postępowaniu na wykonanie remontu Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym DOSTARCZYĆ DO ZAMAWIAJĄCEGO, DO DNIA 18.02.2005 r. , DO GODZ. 1100

- Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie   dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) ponosi Wykonawca.

- Wykonawca na życzenie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana oferta.

- Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.02.2005 roku, o godz. 11:05, w siedzibie zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu  ul. Jackowskiego nr 18, pok. Nr 315, piętro III.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle jemu informację z otwarcia ofert, na jego  pisemny wniosek.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i przekazywania oświadczeń i dokumentów.

- Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia

Maria Pawlicka  – Kierownik Zespołu Inwestycji i Remontów  tel. (0 61) 8410 584

W sprawach procedury przetargowej

Adam Habryło  - Z-ca Dyrektora Wydziału Administracyjnego tel. (0 61) 8410 672

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz w/w dokumentów oraz informacji drogą elektroniczną, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny być kierowane na adres

e-mail: adam.habrylo@powiat.poznan.pl

- Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań. Zapytania mogą być składane faksem pod numer: 061 8480 556 pocztą elektroniczną: adam.habrylo@powiat.poznan.pl, pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania  na piśmie (np. przesłania własnoręcznie podpisanego zapytania pocztą).

- Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.

- Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia bez wskazania źródła zapytania.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

- W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.

XI. Modyfikacja i wycofanie oferty

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. Przed terminem składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta ( patrz rozdział IX SIWZ) tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ZMIANA

- Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania przez złożenie pisemnego powiadomienia ( wg zasad takich samych jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie „ WYCOFANIE ‘

- Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami; koperty wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w dokumentacji projektowej oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

XIII. Opis kryteriów z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

- cena ofertowa – 100 %,

- Wg kryterium cena:

Cena minimalna

Wc =---------------------------	x 100 pkt,

Cena badanej oferty.

Gdzie:

Wc = Punkty za cenę

- Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta zawierająca najniższą cenę.

- W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty. Do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych.

- Wykonawcy składający dodatkowe oferty nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Zamawiający poprawi oczywiste omyłki zgodnie z przepisami określonymi art. 88 ustawy – Prawo zamówień publicznych. O poprawieniu  oczywistych omyłek zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców. Wykonawcy, których cena oferty została poprawiona zgodnie z Prawem  zamówień publicznych  w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o poprawieniu oczywistych omyłek mają obowiązek wyrazić zgodę na ich poprawienie. Nie wyrażenie zgody w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy , którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w w ustawie prawo zamówień publicznych oraz SIWZ  oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w rozdz. XIII kryterium wyboru – najniższą cenę.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

- W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy , Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą ( z najniższą ceną)   spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej (brutto).

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia.

Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

- 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. (trzeba każdorazowo określać) kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca ma prawo złożyć protest w terminie 7 dni od dnia, w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem, iż protest dotyczący postanowień SIWZ wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

Protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez osobę nieuprawnioną Zamawiający odrzuca bez rozpatrywania.

Protest musi być wniesiony na piśmie i umotywowany.

Protest winien wskazywać:

- oprotestowaną czynność albo zaniechanie Zamawiającego,

- żądanie Protestującego,

- zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

Wniesienie protestu możliwe jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego następuje w terminie 5 dni od daty jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uważa się za jego oddalenie.

Od oddalenia lub odrzucenia protestu Wykonawcy przysługuje odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie pięciu dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie informując o wniesieniu odwołania Zamawiającego.

Wnosząc odwołanie Wykonawca zobowiązany jest wnieść wpis.

Dowód uiszczenia wpisu należy dołączyć do odwołania.

Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia zespołu arbitrów, przesyłając jednocześnie jej odpis Zamawiającemu.

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

/Nazwa i adres oferenta/                                                                                                                                      .................................................

/ miejscowość i data/

OFERTA

Do

.................................................

..................................................

.................................................

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  na wykonanie remontu  Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ,

- Oferujemy wykonanie robót, będących przedmiotem zamówienia za cenę:..................................zł, słownie.....................................................................zł, plus podatek VAT.........%, tj...................................................................zł, cena brutto………………………………………zł

zgodnie z kosztorysem ofertowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty;

- Roboty	stanowiące	przedmiot	zamówienia	wykonamy  w terminie:...............................................miesięcy od daty zawarcia umowy

- Na	całość	wykonanych	robót	udzielamy	Zamawiającemu	gwarancji na okres..............................................miesięcy;

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;

- Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.);

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami. *

- Następujące roboty zamierzamy zlecić podwykonawcom:*

1/............................................................podwykonawca:.......................................

2/............................................................podwykonawca........................................

- Wadium o wartości......................... wnieśliśmy w dniu ...................... w formie ...........................................................................

- W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa wart. 46 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium;

- Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w określonej w SIWZ wysokości, tj. o wartości.............................zł, słownie................................................zł, w	formie..............................................................przed terminem podpisania umowy;

- Oferta została złożona na..................................stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr........do nr ..............

- Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od....do........stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:**

1/ .................................................

2/..................................................

3/.................................................

4/................................................

5/..............................................

6/.................................................

7/.................................................

...........................................

/upełnomocnieni przedstawiciele oferenta/

...............................................

Uwaga:

*              Niepotrzebne skreślić

** 	  Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem

WYKAZ ZAMÓWIEŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ OFERENTA W CIĄGU OSTATNICH  5-LAT ODPOWIADAJĄCYCH CHARAKTEROWI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA I O PORÓWNYWALNEJ WARTOŚCI.

Nazwa i adres Wykonawcy ............................................................................................

.........................................................................................................................................

| L.p. | Rodzaj i zakres Zamówienia | Całkowita wartość | Termin realizacji | Nazwa zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |

........................................

/Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

pieczęć firmowa oferenta

# OŚWIADCZENIE

PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE REMONTU KOMISARIATU POLICJI W TARNOWIE PODGÓRNYM

Oświadczam że :

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów;

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków;

4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

...............................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Umowa

O roboty budowlane

Zawarta w dniu ........................   2005 r. w Poznaniu pomiędzy:

Powiatem Poznańskim  z siedzibą w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 w imieniu, którego działa Zarząd reprezentowany przez:

Pana Jana Grabkowskiego - Starostę

Pana Marka Woźniaka - Wicestarostę

zwanym w dalszej części umowy  Inwestorem

a:

zwanym dalej Wykonawcą

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Inwestora oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy  są prace remontowe i modernizacyjne w budynku Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym przy ulicy 23 października 29 w następującym zakresie:

a) Roboty budowlane wewnętrzne obejmujące:

rozebranie ścian gr. 25 cm z cegieł,

ułożenie nadproży prefabrykowanych,

domurowanie ścian gr. 12 cm z cegły,

zerwanie posadzek,

osadzenie ościeżnic i skrzydeł drzwiowych (materiał Inwestora)

osadzenie okien (materiał Inwestora)

wykucie z muru krat okiennych, okien drewnianych, podokienników,

wykonanie tynków,

osadzenie podokienników,

licowanie ścian płytkami glazurowanymi,

przygotowanie ścian pod malowanie, zagruntowanie Unigruntem, szpachlowanie, malowanie farbą emulsyjną,

wykonanie warstwy wyrównującej pod posadzki,

wykonanie posadzek z wykładzin PCV,

wykonanie okładziny schodów z płytek kamionkowych Gres,

miniowanie i malowanie farbą olejną balustrady

Szczegółowo zgodnie z załączonym szkicem i kosztorysem nakładczym,

b) Roboty budowlane zewnętrzne obejmujące:

rozebranie obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych,

montaż nowych obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych,

docieplenie dachu płytami PW-11 gr. 10 cm,

pokrycie dachu papą termozgrzewalną

wykucie z muru krat okiennych,

ocieplenie ścian metodą lekko-mokrą

wykonanie cokolika z germelitu,

wykonanie daszku nad wejściem,

wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych,

wykonanie okładziny schodów z płytek kamionkowych Gres,

wykonanie balustrady ze stali z malowaniem proszkowym,

rozebranie starych i montaż nowych płyt chodnikowych 35x35x4 cm

Szczegółowo zgodnie ze szkicem i kosztorysem nakładczym,

c) Roboty instalacyjne obejmujące:

montaż umywalki (materiał Inwestora),

montaż ustępów (materiał Inwestora)

Szczegółowo zgodnie ze szkicem i kosztorysem nakładczym,

d) Instalacje elektryczne obejmujące:

demontaż przewodów elektrycznych, gniazd instalacyjnych, puszek,

układanie nowych przewodów,

montaż gniazd wtyczkowych, puszek, łączników,

montaż opraw oświetleniowych,

montaż tablicy rozdzielczej piętrowej,

badania i pomiary instalacji elektrycznej

Szczegółowo zgodnie z kosztorysem nakładczym

e) Instalacja odgromowa obejmująca:

roboty demontażowe,

wykonanie przewodów instalacji odgromowej,

montaż uziomów,

badania i pomiary instalacji odgromowe

Szczegółowo zgodnie z kosztorysem nakładczym,

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z projektem budowlanym, wymogami określonymi w dokumentacji przetargowej, pozwoleniu na budowę, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami.

5. Szczegółowy zakres robót przedstawiają,  stanowiące integralną część umowy:

1) dokumentacja projektowa,

2) oferta,

3) kosztorys ofertowy,

4) specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

6. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia dokumentacji powykonawczej oraz dostarczenia po zakończeniu robót dokumentów wymaganych przez Prawo Budowlane (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).

§ 2

Terminy realizacji umowy

Strony ustalają terminy realizacji:

1)rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy  w dniu         roku;

2)zakończenie przedmiotu umowy na dzień           r.

§ 3

Harmonogram robót

Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z harmonogramem rzeczowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

§ 4

Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie określone kosztorysowo przez Wykonawcę w wysokości:

zł brutto (słownie:                                           ) w tym podatek VAT

§ 5

Warunki płatności

1. Podstawę do wystawienia faktury stanowi załączony do faktury oryginał protokołu odbioru robót potwierdzony przez Strony zgodny z harmonogramem rzeczowym.

2. Strony dopuszczają możliwość regulowania należności częściami pod warunkiem realizacji prac zgodnie z wymienionym harmonogramem rzeczowym. Podstawę do wystawienia faktur częściowych stanowić będzie załączony oryginał protokołu odbioru części robót potwierdzony przez strony.

3.Płatność zostanie dokonana  na podstawie faktury w terminie 21 dni kalendarzowych od daty doręczenia Inwestorowi faktury na rachunek bankowy Wykonawcy………………………………………………………………………………………

Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Inwestora.

W razie opóźnienia płatności Inwestor zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§ 6

Warunki realizacji prac

1. Inwestor przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę oraz przez następujących podwykonawców i w zakresie jak niżej:

a) Wykonawca……………………….zakres robót…………………………..

b)……………………………………..zakres robót………………………….

c) …………………………………….zakres robót…………………………..

3. Podwykonawcy zostali wskazani w złożonej przez Wykonawcę ofercie wraz ze wskazaniem zakresu robót, które będą przez nich wykonywane.

4. Inwestor nie wyraża zgody na zawarcie przez wyżej wymienionych  podwykonawców umów z dalszymi podwykonawcami.

5. Wykonawca do chwili odbioru końcowego robót ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy.

6. Wykonawca jest obowiązany zawrzeć wszelkie stosowne umowy ubezpieczenia, przedstawiając do akceptacji warunki zawarcia tych umów Inwestorowi. Brak reakcji ze strony Inwestora w ciągu 3 dni roboczych od przedłożenia projektu umowy ubezpieczenia oznacza wyrażenie zgody na wybór ubezpieczenia.

§ 7

Obowiązki stron

1. Inwestor zobowiązany jest do:

1) przekazania Wykonawcy 1 egzemplarza projektu technicznego najpóźniej w dniu podpisania umowy,

2) przekazania protokolarnie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania

niniejszej umowy,

3) wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza,

4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

5) odbioru przedmiotu umowy, jeżeli Wykonawca wykona przedmiot bez wad

i załączy dokumenty wymienione  w § 12 ust. 2 niniejszej umowy i w terminie tam

określonym.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa;

2) protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie wskazanym przez

Inwestora, nie później niż w ciągu 7 dni od podpisania niniejszej umowy;

3) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności;

4) uzyskania pozwolenia na wejście na teren budowy;

5) opracowania w porozumieniu z Inwestorem projektu czasowej organizacji ruchu ( w razie konieczności);

6) zorganizowania zaplecza budowy;

7) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zużycia wody i energii oraz ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót;

8) pełnego ubezpieczenia budowy;

9) zapewnienia obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robót;

10) natychmiastowego zawiadomienia Inwestora o wadach i brakach w otrzymanej dokumentacji;

11) pisemnego zawiadomienia Inwestora o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru;

12) przerwania robót na żądanie Inwestora oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem;

13) natychmiastowego przekazania Inwestorowi dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru;

14) pisemnego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego na 7 dni przed terminem określonym w § 2 ust. 1 pkt. 2 niniejszej umowy, tj. przed dniem           .

15) uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad;

16) dbania o należyty porządek na terenie budowy;

17) realizowaniem robót zgodnie z harmonogramem rzeczowym.

§ 8

Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy .......................... działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).

2. Bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego będzie sprawował  Kierownik Zespołu Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy tj.         zł (słownie:                                   )

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

2. Ustala się, że 70 % zabezpieczenia przeznaczone jest jako gwarancja należytego wykonania umowy; pozostałe 30 % zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu odpowiedzialności z rękojmi.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione odpowiednio:

70 % wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni po wykonaniu całości przedmiotu umowy , 30% wniesionego zabezpieczenia w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi.

§ 10

Gwarancja i rękojmia

1. Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli Inwestorowi pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

2. Okres gwarancji ustala się dla:

1)  wykonanych prac –    miesięcy od daty odbioru końcowego;

- zastosowanych materiałów i urządzeń zgodnie  z gwarancjami producentów, którą Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do niniejszej umowy.

3. O wykryciu wady w okresie gwarancji i rękojmi Inwestor obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie  wyznaczając odpowiedni termin na usunięcie wady.

4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

5. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, wady usunie Inwestor, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę.

§ 11

Kary umowne

1. Niezależnie od zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Strony ustalają zabezpieczenie w formie kar umownych.

2.  Kary te będą naliczane w następujący sposób:

1) Wykonawca płaci Inwestorowi kary umowne w wysokości:

a) 0,2 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonej od 	dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru;

b) 0,2 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie usunięcia wad do dnia faktycznego odbioru;

2) Inwestor płaci Wykonawcy kary umowne w wysokości :

0,2 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy jeżeli nieodebranie przedmiotu umowy nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Inwestora.

3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia za przedmiot umowy z wyłączeniem przypadku określonego w ust. 4.

4. Jeżeli wartość szkody przewyższy wartość należnych kar umownych, strony będą mogły dochodzić od siebie należności w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 12

Odbiór robót

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot umowy.

2. Razem z pisemnym zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru i w terminie określonym w § 7 ust. 2 pkt. 14  Wykonawca przekaże Inwestorowi:

1) oryginał dziennika budowy;

2) dokumentację powykonawczą;

3) atesty na prefabrykaty, materiały i urządzenia;

4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę, sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem;

5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami;

6) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

§ 13

Odstąpienie od umowy

Inwestorowi i Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym; nadto Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku jeżeli Wykonawca nie ubezpieczy przedmiotu umowy i nie przedłoży Inwestorowi umowy ubezpieczenia w dniu podpisania umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.

3. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

4. W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązują się przekazać sprawy do sądu miejscowo właściwego dla Inwestora.

5. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach  2  egzemplarze dla Inwestora, jednym dla Wykonawcy.

6. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

Inwestor			   						Wykonawca