Załącznik nr 1

| Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………………………………………… …………………………………………………………… tel./ faks, e-mail: …………………………………………………………… | …..................................................... (miejscowość i data) |
| --- | --- |

OFERTA

POWIAT POZNAŃSKI,

ul. Jackowskiego 18,

60-509 Poznań

Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z instalacją i skonfigurowaniem telewizji dozorowej CCTV dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferujemy realizacje zamówienia za cenę:

Cena netto: …………..……………. zł,  podatek VAT ……%,  cena brutto …………..………………….zł,

słownie brutto ……………………………………………………….……………………………………………………..

Oświadczamy, że:

- Zamówienie będzie zrealizowane w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy;

- Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia do postępowania określonymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty;

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;

- Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami wszystkich dokumentów składających się na SIWZ;

- Wadium wnieśliśmy w dniu ………….. w formie …………………………… W przypadku wniesienia wadium
w formie pieniężnej (przelew) prosimy o jego zwrot na konto o nr: …………………………………………………….;

- Nasza oferta składa się z ............ kolejno ponumerowanych stron;

- Następującą część zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom:*

  - .......................................................................................

  - .......................................................................................

  - .......................................................................................

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- .......................................................................................

- .......................................................................................

- .......................................................................................

..............................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Uwaga:

*	przekreślenie, niewypełnienie, postawienie kreski itp. oznacza, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców

Załącznik nr 2

TABELA  KOMPONENTÓW OFEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

System powinien być zbudowany w oparciu o komponenty wymienione w tabeli lub komponenty równoważne:

| L.p. | Preferowany komponent Producent/model urządzenia | Ilość | Gwarancja ( lata ) | Opis/Oznaczenie na rysunku | Oferowany komponent Producent/model urządzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Geutebrück/GeViScope-IP/SE+ w konfiguracji: obsługa 3 stacji podglądu, obsługa 32 kamer, obsługa bazy danych o pojemności 8TB, 3 x Gbit/s (10/100/1000), podwójny zasilacz, uchwyty do mocowania 19”, obsługa 1 konsoli sterującej, konsola sterująca MBeg/GCT-3X-LAN z zasilaczem PSU-9VDC/1,5A/GCT | 1 | 3 | Rejestrator wraz z konsolą sterującą. |  |
| 2 | Arpol/GSCView_Station_4xDVI | 1 | 3 | stacja podglądowa 4 monitorowa/ rys:T-07: STACJA DOZORU |  |
| 3 | Arpol/GSCView_Station_1xDVI | 1 | 3 | Stacja podglądowa 1 monitorowa/rys:T-02 STACJA DOZORU |  |
| 4 | AXIS/P1354-E | 3 | 3 | kamera typ Ia |  |
| 5 | AXIS/P1354-E z obiektywem Tamron/M13VG850IR | 3 | 3 | kamera typ Ib |  |
| 6 | AXIS/P1354 z obiektywem Tamron/M13VG850IR | 1 | 3 | kamera typ II |  |
| 7 | AXIS/Q6032-E 50Hz, z wysięgnikami odpowiednio:T91A67, T91A61 | 2 | 3 | kamera typ III |  |
| 8 | AXIS/P3384-V | 3 | 3 | kamera typ IV |  |
| 9 | AXIS/P3384-VE | 1 | 3 | kamera typ V |  |
| 10 | AXIS/ M3204 | 19 | 3 | kamera typ VI |  |
| 11 | NEC/EA273WM + uchwyt ART/AR-57 | 4 | 3 | monitor stanowiska dozoru wraz z uchwytem /rys:T-07:MON1-MON4 |  |
| 12 | HSK Data/VIDEO IP Protector POE (ochrona przeciwprzepięciowa, przepięciowa, kamer K1.Z-K5.Z, K8.Z; zabzp.torów po stronie kamer) | 6 | 3 | ochrona przeciwprzepięciowa |  |
| 13 | HSK Data/ AXON PRO VIDEO IP Protector 4 POE+ (Ochrona przeciwprzepięciowa 10/100M torów teleinformatycznych po stronie przełączników, tory K1.Z-K5.Z, K8.Z ) | 2 | 3 | ochrona przeciwprzepięciowa |  |
| 14 | Metel/ OVP-100M-HIPOE-BOX (ochrona przepięciowa 10/100M Ethernet + PoE A/B lub HIPoE (max.70W), dwustopniowa, galwanicznie izolowana zworka PE, montaż na równej powierzchni lub DIN35), ochrona przeciwprzepięciowa 10/100M torów teleinformatycznych po stronie przełącznika w punkcie dowodzenia tory K6.Z, K9.Z oraz tor LAN relacji budynek główny-punkt dowodzenia) | 6 | 3 | ochrona przeciwprzepięciowa przepięciowa |  |
| 15 | Obudowa natynkowa dla ochronników przeciwprzepięciowych kamer zewnętrznych w budynku głównym, | 4 | 3 | obudowa natynkowa |  |
| 16 | Obudowa natynkowa dla ochronników przeciwprzepięciowych kamery K9.Z | 1 | 3 | obudowa natynkowa |  |
| 17 | Obudowa zewnętrzna IP 66 z osłoną przeciwsłoneczną dla ochronników przeciwprzepięciowych oraz zasilaczy kamer K6.Z, K7.Z | 1 | 3 | obudowa natynkowa |  |
| 18 | Pozostałe komponenty | Zgodnie z wymogiem Zamawiaj. | 3 | Kabel UTP, gniazda, korytka, przewody elektryczne, przewody PE itp. | Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego |

..............................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 3

.................................................

(pieczęć Wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE

PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA dostawę wraz z instalacją i skonfigurowaniem telewizji dozorowej CCTV 
dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu

Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

............................, dnia……...………….r.

...............................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 4

.................................................

(pieczęć Wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE

PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA dostawę wraz z instalacją i skonfigurowaniem telewizji dozorowej CCTV 
dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu

Oświadczam, że  nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

............................, dnia……...………….r.

...............................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 5

...............................

(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ DOSTAW WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CIĄGU OSTATNICH  3-LAT W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIENIA WARUNKU 
WIEDZY I DOŚWIADCZENIA

| L.p. | Przedmiot (rodzaj i zakres zamówienia) | Całkowita wartość brutto | Data wykonania | Odbiorca (nazwa Zamawiającego) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

......................, dnia……...………….r.

…………...................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 6

.................................................

(pieczęć Wykonawcy)

INFORMACJA

o której mowa art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że nie należę do grupy kapitałowej/należę do grupy kapitałowej, w skład której wchodzą niżej wymienione podmioty:*

| Lp. | Dane podmiotu (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS) |
| --- | --- |

*	Niepotrzebne skreślić

............................, dnia……...………….r.

...............................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)