ZESTAWIENIE POZYCJI KOSZTORYSU

Koszt 1

## Lp.	Podstawa	Opis	                   jedn.obm. 	Obmiar

1 	KNR 4-04 0803- Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z elementów	m2	118

05	                  stalowych na dachu

2	KNR 4-040705-  Demontaż kominków wentylacyjnych (ANALOGIA)	szt.          4

12

3	KNR 4-01 0535- Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się  do użytku		         m          10

04

4        KNR 4-01 0535- Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m            3

06

5        KNR 4-04 0815- Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej -                 kg	       240

04	      opuszczenie z poziomu V kondygnacji

6       kalk. własna         Dostawa i montaż świetlika dachowego łukowego o konstrukcji             szt.          1              aluminiowej, szklenie -poliwęglan 4-komorowy (wg rysunku)

7       KNR 4-01 0310- Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu              m3       1.5

02	     ponad  0.5m3

8       KNR 4-01 0310- Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów                  szt.         4

03

9       KNR 4-01 0310- Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów        m        24

05                              -6sztx4m

10     KNRO-22 0528- Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy                      m2    32.72

01	     termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża - dach obudowy

windy ( 6,82m x 4,8Cm_=_32,74 m2)

11     KNR 0-22 0528- Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy                      m2    32.72

02	     termozgrzewalne dkd - krycie

12     KNR 2-02 0507- Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy z tytan-cynku	                   m2         12

01

13    KNR 2-02 0509- Rynny dachowe półokrągłe o śr.8cm- z blachy z tytan-cynku           m                   10

01

14    KNR 2-020511   Rury spustowe okrągłe o śr.8cm-z blachy z tytan-cynku	              m                    3

01

15    kaIk. własna       Panele z blachy aluminiowej w kolorze RAL-1014- konstrukcja       m                 138  wsporcza z rury kwadratowej 50x50 ( 23,24 mb/0,50 = 46 szt. x

3m= 138 mb)

16   KNR 7-12 0201- Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstru-   m2	         27.6

01	  kcji pełnościennych

17   KNR 7-12 0210  Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalo-    m2                       27.6

01	  wymi konstrukcji pełnościennych

18   kalk. własna       Panele z blachy aluminiowej w kolorze RAL-1014- pokrycie z          m2	   42.88  blachy aluminiowej gr. 2 mm w kolorze RAL-1 014 ( 4,8+6,82) x

12x2,8Z42,88m2

19   KNR 4-01 0209-Przebicie otworów o pow. 0.05 rn2 -0.10 m2 w elementach z            m2	         0.5

03	betonu żwirowe o o grub. do 20cm

20   KNR 2-02 0122- Kanały z pustaków ceramicznych - wentylacyjne (11 + 6,6 +           m	       22

05	.6.6 = 24,2 mb)

21   KNR2-02 2006-Okładziny z płyt gips.-karton.(suchetynki gips.) pojedyncze na          m2                     14.52

05	        słupach, belkach i ościeżach na zaprawie (24,2 x 0,6 = 14,52 
		m2)

22   KNR 4-01 1204- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków we-    m2	     300

02                       	wnętrznych ścian ( pom. 103,204, 304)

23   KNR 2-17 0152- Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do 200     szt.	            5

02                        	mm - kominki wentylacyjne fi 15cm z blachy tytanowo-cynkowej

24   KNR 2-02 1209- Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym (12,15 m + 4m)           m	   16.15

01

25   KNR 4-01 0322- Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł (WA- 1      szt.	         2

02	    szt,KF-l szt.)