## SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST – 02 - 1

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Nazwa i adres obiektu:	Remont dachu na budynkach Domu Dziecka w Kórniku Bnin ul. Błażejewska 63,

pawilon „Agatka” i „Jacek”

Nazwa i adres Zamawiającego:	Powiat Poznański ,

60-509 Poznań ul. Jackowskiego 18

Kody wg CPV :            Roboty remontowe i renowacyjne

-  kod 45453000-7

Kod uzupełniający :       Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

obiektów budowlanych

- kod 45110000-1

Opracował:    Romuald Najdek

Data opracowania specyfikacji : listopad 2008

- CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.   Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia:

Remont dachów pokrytych dachówką karpiówką na budynkach Domu Dziecka w Korniku Bnin ul. Błażejewska 63 – pawilon „Agatka” i „Jacek”

1.2  Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót wymienionych

w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST- 02 – 1

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie projektowanego remontu, w tym :

1.3.1. Roboty przygotowawcze :

- Ustawienie rusztowania osłoniętego siatką drobnooczkową, stanowiące jednocześnie daszkiem zabezpieczającym użytkowników budynków

- Oklejenie folią okien z PCV na poddaszu użytkowym,

- Oklejenie folią instalacji i urządzeń związanych z instalacją logiczną, które nie mogą być zdemontowane i nie mogą być uszkodzone w trakcie remontu – w przypadku istnienia takowej w połaci dachu,

- Ułożenie folii budowlanej grubej 0,2mm na podłodze przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych i tynkarskich przy kominach na poddaszu nieużytkowym oraz na ciągu komunikacyjnym ( korytarze i schody) przemieszczania gruzu, zaprawy tynkarskiej itd.

Po zakończeniu robót remontowych zdemontować zabezpieczenia z folii oraz inne konstrukcje tymczasowe.

    - Rozbiórka :

-     rozbiórka pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki w koronkę,

-     rozbiórka rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej,

-     rozbiórka pokrycia z papy i blachy na dachach i ścianach kaferków,

-     rozbiórka łat,

-     rozbiórka kominów od poziomu stropu poddasza

-     skucie tynków na kominach

-     oczyszczenie z próchnicy drewnianej konstrukcji więźby dachowej na powierzchni

dostępnej od zewnątrz,

-     usunięcie  wszystkich odpadów i odchodów ptasich i gryzoni z połaci dachowej po

zdjęciu poszycia dachowego,

1.4.    Prace towarzyszące i specjalne

Są opisane w p.1.5. Specyfikacji „Wymagania Ogólne STO –01”.

Po zdjęciu dachówki Wykonawca wykona fotograficzną inwentaryzację więźby i zdjęcia

na płycie CD przekaże Inspektorowi nadzoru. Przed przystąpieniem do robót pokrywczych

Wykonawca musi uzyskać zgodę Inspektora nadzoru na ich rozpoczęcie.

1.5.  Nazwy i kody  :

a/ grupa robót – Przygotowanie terenu pod budowę - kod  45100000,

b/ klasa  robót – Burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych ; kod 45110000 ,

c/ kategoria robót – 1/ Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych ;

- kod  45110000-1;

1.6.  Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST-02 - 1 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

2. MATERIAŁY

2.1. Przy rozbiórce pokrycia i więźby dachowej

-  blacha ocynkowana z obróbek ,

-  dachówka ceramiczna, zaprawa wapienna,

-  papa z izolacji  kaferków,

-  rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej,

-  drewno sosnowe z łat ,

-  inne materiały np. płyty gipsowo – kartonowe, wełna mineralna, deski z zewnętrznej

obudowy kaferków , itp.

-  inne odpady w tym z oczyszczenia z próchnicy konstrukcji drewnianej więźby dachowej,

odchody gryzoni itp.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp.

Sprzęt do robót rozbiórkowych, np. :

- kilofy, młotki, przecinaki,

- ciągnik, dźwig samojezdny, wysięgnik koszowy,

- rynny, taczki , liny.

4.  TRANSPORT

4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń, gruzu itp. stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora środki transportu w tym :

- samochód dostawczy, skrzyniowy,

- samochód ciężarowy, samowyładowczy ,

- samochód ciężarowy, skrzyniowy.

4.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego  tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1. Przed przystąpieniem do rozbiórek oznakować taśmą na słupkach strefę pracy dźwigu

a pracowników zapoznać z zasadami bhp i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia

niezbędne do wykonania robót rozbiórkowych na tym obiekcie.

2. Wykonać roboty przygotowawcze wg p.1.3.1.

3. Roboty należy prowadzić przy użyciu narzędzi ręcznych, które używać tak aby nie spowodować nadmiernych wstrząsów, które mogłyby osłabić stare mury budynku.

4. Wszystkie elementy z poziomu dachu na poziom terenu przemieścić przy użyciu

lin, windy lub rynny – NIE WOLNO ZRZUCAĆ.

5. Materiału z rozbiórki nie wolno gromadzić na tarasie gdyż jego konstrukcja i nośność jest osłabiona i każde dociążenie może być niebezpieczne.

6. Materiały z rozbiórki wywieźć z terenu budowy np. na składowisko miejskie w Suchym

Lesie.

6. KONTROLA JAKOŚCI

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad sztuki budowlanej . Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w STO -01 .

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest :

- dla rozbiórki dachu  – 1 m2 ,

- dla rozbiórki rynien i rur spustowych  – 1 mb .

8. ODBIÓR ROBÓT

Polega na  ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami umownymi oraz zapisami z ST0- 01.

9. ROBOTY TYMCZASOWE – nie przewiduje się oddzielnej wyceny.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymienione w p.10 STO-01 „Wymagania ogólne „